## Slide 1: Контрольная работа 2

## Slide 2
Задача 1
  Даны параметры ВЛ: b=10, g=1. Поток, втекающий в узел 1, равен 18. Найти поток вытекающий из узла 0.
  Решение:

## Slide 3
Задача 2
  Дана матрица сетевых коэффициентов для сети, показанной на рис. Рассчитать поток по ветвям сети при заданном приросте узловых нагрузках
  Заданы коэффициенты потерь в узлах сети. Рассчитать какой объем необходимо произвести в узле j если потребление в узле k выросло на 10

## Slide 4
К задаче 2.1
 | 1 | 2 | 3
0-1 | ½ | ½ | ½
0-2 | ½ | ½ | ½
1-2 | -1/3 | 1/3 | 0
1-3 | -1/6 | 1/6 | ½
2-3 | 1/6 | -1/6 | ½
нагрузки1 | +1 |  | -1
Нагрузки2 |  | +1 | -1
нагрузки3 | +1 | -1 | 

## Slide 5
К задаче 2.2
 | 1 | 2 | 3
К-т потерь | 1.01 | 0.98 | 1.03
K | 1 | 2 | 1
j | 3 | 3 | 2

## Slide 6
Задача 3
  OPF с линеаризованными потерями и перетоками